| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 项目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1kV全塑电缆，ZRB-VV22-1×95mm2 |  | 1kV全塑电缆，ZRB-VV22-0.6/1kV-1×95mm2，详见技术条件书1 | 0.11 | 千米 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 |
| 2 | 35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，ZR-YJV22，3芯*240mm2 |  | 详见技术条件书2.3. | 0.05 | 千米 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 |
| 3 | 35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，ZR-YJV22，3芯*240mm2 |  | 阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘三芯电力电缆， 详见技术条件书2.3. | 3.93 | 千米 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 |
| 4 | 35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，ZB-YJV62，1芯*50mm2 | 35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，ZB-YJV62，1芯*50mm2 | 35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，ZB-YJV62，1芯*50mm2， 详见技术条件书4.5. | 0.085 | 千米 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 |
| 5 | 35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，ZB-YJV62，1芯*630mm2 | 35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，ZB-YJV62，1芯*630mm2 | 35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，ZB-YJV62，1芯*630mm2，详见技术条件书4.5. | 0.24 | 千米 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 |
| 6 | 35kV冷缩式干式硅橡胶户外电缆终端头， 1*50mm2 |  | 用于户外，配ZRB-YJV62-26/35kV-1X，详见技术条件书6 | 1 | 套 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 |
| 7 | 35kV冷缩式干式硅橡胶户内电缆终端头， 1*50mm2 |  | 用于户内，配ZRB-YJV62-26/35kV-1X50电缆，详见技术条件书 | 1 | 套 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 |
| 8 | 35kV冷缩式干式硅橡胶户内电缆终端头， 1*630mm2 |  | 用于户内，配ZRB-YJV62-26/35kV-1X630电缆，详见技术条件书，详见技术条件书8 | 3 | 套 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 |
| 9 | 35kV冷缩式干式硅橡胶户外电缆终端头， 1*630mm2 |  | 用于户外，配ZRB-YJV62-26/35kV-1X630电缆，详见技术条件书9 | 3 | 套 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 |
| 10 | 35kV冷缩式干式硅橡胶户内电缆终端头， 3*240mm2 |  | 详见技术条件书10.20. | 1 | 套 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 |
| 11 | 35kV冷缩式绝缘电缆中间头， 3*240mm2 |  | 详见技术条件书11 | 9 | 套 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 |
| 12 | T形线夹（TY液压型），TY-120/25 |  | 详见技术条件书12.23 | 4 | 套 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 |
| 13 | 软连接铜编织线 |  | 详见技术条件书13.26. | 10 | 条 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 |
| 14 | 35kV合成绝缘横担， 普通型SQ,有线槽位 |  | 详见技术条件书14.24. | 18 | 支 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 |
| 15 | 设备线夹（压缩 B型），SY-120/20B |  | 详见技术条件书15.21. | 4 | 套 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 |
| 16 | 35kV冷缩式干式硅橡胶户外电缆终端头， 3*240mm2 |  | 详见技术条件书16.19 | 1 | 套 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 |
| 17 | 铜铝过渡设备线夹（压缩B型），SYG-120/25B |  | 详见技术条件书17.22. | 3 | 套 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 |
| 18 | 电缆夹具 |  | 详见技术条件书18.25. | 22 | 个 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 |
| 19 | 35kV冷缩式干式硅橡胶户外电缆终端头， 3*240mm2 |  | 详见技术条件书16.19 | 1 | 套 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 |
| 20 | 35kV冷缩式干式硅橡胶户内电缆终端头， 3*240mm2 |  | 详见技术条件书10.20. | 1 | 套 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 |
| 21 | 设备线夹（压缩 B型），SY-120/20B |  | 详见技术条件书15.21. | 4 | 套 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 |
| 22 | 铜铝过渡设备线夹（压缩B型），SYG-120/25B |  | 详见技术条件书17.22 | 3 | 套 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 |
| 23 | T形线夹（TY液压型），TY-120/25 |  | 详见技术条件书12.23 | 4 | 套 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 |
| 24 | 35kV合成绝缘横担， 普通型SQ,有线槽位 |  | 详见技术条件书详见技术条件书14.24. | 18 | 支 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 |
| 25 | 电缆夹具 |  | 详见技术条件书18.25. | 5 | 个 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 |
| 26 | 软连接铜编织线 |  | 详见技术条件书13.26. | 5 | 条 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 |
| 27 | 软连接铜编织线 |  | 详见技术条件书27 | 3.8 | 千米 | 揭阳：揭阳岐山(揭东)输变电 |
| 28 | 1kV全塑电缆，ZRC-VV22-2×70mm2 |  | 详见技术条件书28 | 1.3 | 千米 | 揭阳：揭阳岐山(揭东)输变电 |
| 29 | 1kV全塑电缆，ZRC-VV22-2×95mm2 |  | 详见技术条件书29 | 0.15 | 千米 | 揭阳：揭阳岐山(揭东)输变电 |
| 30 | 1kV全塑电缆，ZRB-VV22-1×240mm2 |  | 35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，ZB-YJV62，1芯*150mm2，铠装为非导磁材料。详见技术条件书30 | 0.6 | 千米 | 揭阳：揭阳岐山(揭东)输变电 |
| 31 | 35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，ZB-YJV62，1芯*150mm2 |  | 35kV冷缩式干式硅橡胶户外电缆终端头，1*150mm2，带铜线耳，适用于ZR-YJV62-26/35-1×150mm2，详见技术条件书31-32 | 6 | 套 | 揭阳：揭阳岐山(揭东)输变电 |
| 32 | 35kV冷缩式干式硅橡胶户外电缆终端头， 1*150mm2 |  | 35kV冷缩式干式硅橡胶户内电缆终端头， 1*150mm2，带铜线耳，适用于ZR-YJV62-26/35-1×150mm2，详见技术条件书31-32 | 6 | 套 | 揭阳：揭阳岐山(揭东)输变电 |