| 电缆采购项目第一包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电缆名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| 1 | 交联聚乙烯绝缘双层钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/10 3*95mm2 | 米 | 450 | 工业广场动照线网 | 电力高压 |
| 2 | 交联聚乙烯绝缘双层钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/10 3*70mm² | 米 | 160 | 风井广场动照线网 | 电力高压 |
| 3 | 交联聚乙烯绝缘双层钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 3*240+1*120mm² | 米 | 80 | 风井广场动照线网 | 电力低压 |
| 4 | 交联聚乙烯绝缘双层钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 3*150+1*70mm² | 米 | 380 | 风井广场动照线网 | 电力低压 |
| 5 | 交联聚乙烯绝缘双层钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 3*120+1*70mm2 | 米 | 200 | 工业广场动照线网 | 电力低压 |
| 6 | 交联聚乙烯绝缘双层钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4*95mm2 | 米 | 150 | 工业广场动照线网 | 电力低压 |
| 7 | 交联聚乙烯绝缘双层钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 3*95+1*50mm² | 米 | 190 | 风井广场动照线网 | 电力低压 |
| 8 | 交联聚乙烯绝缘双层钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 3*70+1*35mm2 | 米 | 120 | 工业广场动照线网 | 电力低压 |
| 9 | 交联聚乙烯绝缘双层钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 3*35+1*16mm2 | 米 | 280 | 工业广场动照线网 | 电力低压 |
| 10 | 交联聚乙烯绝缘双层钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4*25+1*16mm2 | 米 | 30 | 工业广场动照线网 | 电力低压 |
| 11 | 交联聚乙烯绝缘双层钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 5*10mm² | 米 | 20 | 风井广场动照线网 | 电力低压 |
| 12 | 交联聚乙烯绝缘双层钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 3*10mm² | 米 | 530 | 风井广场动照线网 | 电力低压 |
| 13 | 阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZRYJV-0.6/1 4*25+1*16mm² | 米 | 1200 | 监控室 （机房双电源） | 电力低压 |
| 电缆采购项目第二包 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套矿用高压电力电缆 | MYJV22-8.7/10 3*185mm² | 米 | 2300 | 井下动照线网 | 矿用高压 |
| 2 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套矿用高压电力电缆 | MYJV22-8.7/10 3*70mm² | 米 | 4600 | 井下动照线网 | 矿用高压 |
| 3 | 矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MYPTJ-8.7/10-3*185+3*70/3+3*2.5mm² | 米 | 1800 | 综采工作面配电（估算） | 矿用高压 |
| 4 | 矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MYPTJ-8.7/10-3*70+3*35/3+3*2.5mm² | 米 | 2360 | 综采工作面配电（估算） | 矿用高压 |
| 5 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | MYPT-1.9/3.3-3*185+3*70/3mm² | 米 | 120 | 综采工作面配电（估算） | 矿用高压 |
| 6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | MYPT-1.9/3.3-3*95+3*35/3mm² | 米 | 200 | 综采工作面配电（估算） | 矿用高压 |
| 7 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | MYPT-1.9/3.3-3*50+3*16/3mm² | 米 | 600 | 综采工作面配电（估算） | 矿用高压 |
| 8 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | MYPT-1.9/3.3-3*35+3*16/3mm² | 米 | 540 | 综采工作面配电（估算） | 矿用高压 |
| 电缆采购项目第三包 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 矿用变频装置用橡套软电缆 | MVFP-0.66/1.14-3*150+3*70/3mm² | 米 | 450 | 综采工作面配电（估算） | 矿用低压 |
| 2 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14-3*150+1*50mm² | 米 | 90 | 综采工作面配电（估算） | 矿用低压 |
| 3 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14-3*70+1*25mm² | 米 | 200 | 综采工作面配电（估算） | 矿用低压 |
| 4 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 3*50+1*16mm² | 米 | 4100 | 机运队、抽放队 | 矿用低压 |
| 5 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 3*35+1*16mm² | 米 | 12290 | 机运队、抽放队、井下动照网 | 矿用低压 |
| 6 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 3*25+1*16mm² | 米 | 500 | 机运队 | 矿用低压 |
| 7 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 3*16+1*10mm² | 米 | 500 | 机运队 | 矿用低压 |
| 8 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14-3*10+1*10mm² | 米 | 4200 | 监控室、综采工作面配电（估算） | 矿用低压 |
| 9 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14-3*6+1*6mm² | 米 | 500 | 综采工作面配电（估算） | 矿用低压 |
| 10 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14-3*4+1*4mm² | 米 | 1350 | 综采工作面配电（估算） | 矿用低压 |
| 11 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66-3*4+1*4mm² | 米 | 500 | 综采工作面配电（估算） | 矿用低压 |
| 12 | 煤矿用移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66-3*4+1*4mm² | 米 | 300 | 综采工作面配电（估算） | 矿用低压 |
| 13 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-0.3/0.5 4*2.5mm² | 米 | 18940 | 机运队、监控室、井下动照网 | 矿用低压 |
| 14 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-0.3/0.5-3*2.5mm² | 米 | 500 | 综采工作面配电（估算） | 矿用低压 |
| 15 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-0.3/0.5 3*1.5mm² | 米 | 1320 | 井下动照线网 | 矿用低压 |