附表1：竞价公告附表

| 物资名称 | 计量单位 | 包件数量 | 投标人资格条件 | 竞价文件售价 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电线电缆 | 米 | 198901 | 1.营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有竞价物资生产或供应经验的企业，并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证书、组织机构代码证书。生产厂商注册资金不低于1亿元人民币，代理商注册资金不低于3000万。 2.财务能力要求：资金财务状况良好，具备实施本项目合同充足的资金保障能力，生产厂家具有2017年、2018年连续两年经会计师事务所审计的财务报告及报表。 3. 生产能力要求：竞价物资生产厂须具备竞价物资的生产能力，出具生产许可证。 4.质量保证能力要求：竞价物资生产厂具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证；产品符合国家现行标准；并且具有近三年（2016、2017、2018年）的国家专业检测机构出具的针对竞价物资质量检验报告。 5. 供货业绩要求：提供2016至2018年国内铁路项目中大中型铁路项目工程建设项目供货业绩相关证明材料。 6.履约信用要求：①最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法、违规行为而引起的诉讼和仲裁；②近两年不曾在合同中严重违约；③未被中国铁路总公司、中国中铁股份有限公司、中铁六局集团公司、公司列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”或“供应商黑名单”。同时，要求提供至少三家同类投标物资已供买方或使用单位出具的投标人履约情况证明。 7.投标产品需在中国中铁股份有限公司70家低压电线电缆准入名录范围内。 | 1000元 | 20000元 |

| 电线电缆物资明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 质量标准技术要求 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 矿物绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-0.6/1KV-4*300+1*150 | GB/T13033.1-2008 | 米 | 248 |  |
| 2 | 矿物绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-0.6/1KV-3*240+2*120 | GB/T13033.1-2008 | 米 | 339 |  |
| 3 | 矿物绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-0.6/1KV-4*70+1*35 | GB/T13033.1-2008 | 米 | 190 |  |
| 4 | 矿物绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-0.6/1KV-4*50+1*25 | GB/T13033.1-2008 | 米 | 262 |  |
| 5 | 矿物绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-0.6/1KV-4*35+1*16 | GB/T13033.1-2008 | 米 | 482 |  |
| 6 | 矿物绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-0.6/1KV-5*16 | GB/T13033.1-2008 | 米 | 726 |  |
| 7 | 矿物绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-0.6/1KV-5*10 | GB/T13033.1-2008 | 米 | 1936 |  |
| 8 | 低烟无卤耐火铜芯电缆 | WDZAN-YJY-1KV-4*120+1*70 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 486 |  |
| 9 | 低烟无卤耐火铜芯电缆 | WDZAN-YJY-1KV-4*70+1*35 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 171 |  |
| 10 | 低烟无卤耐火铜芯电缆 | WDZAN-YJY-1KV-4*50+1*25 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 259 |  |
| 11 | 低烟无卤耐火铜芯电缆 | WDZAN-YJY-1KV-3*95+1*50 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 47 |  |
| 12 | 低烟无卤耐火铜芯电缆 | WDZAN-YJY-1KV-3*50+1*25 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 73 |  |
| 13 | 低烟无卤耐火铜芯电缆 | WDZAN-YJY-1KV-3*35+1*16 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 171 |  |
| 14 | 低烟无卤耐火铜芯电缆 | WDZAN-YJY-1KV-5*10 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 916 |  |
| 15 | 低烟无卤耐火铜芯电缆 | WDZAN-YJY-1KV-5*4 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 187 |  |
| 16 | 低烟无卤耐火铜芯电缆 | WDZAN-YJY-1KV-4*16 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 22 |  |
| 17 | 低烟无卤耐火铜芯电缆 | WDZAN-YJY-1KV-4*10 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 22 |  |
| 18 | 低烟无卤耐火铜芯电缆 | WDZAN-YJY-1KV-4*6 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 423 |  |
| 19 | 低烟无卤耐火铜芯电缆 | WDZAN-YJY-1KV-4*4 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 44 |  |
| 20 | 低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJY-1KV-3*240+2*120 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 1181 |  |
| 21 | 低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJY-1KV-4*240+1*120 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 682 |  |
| 22 | 低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJY-1KV-4*185+1*95 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 846 |  |
| 23 | 低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJY-1KV-4*120+1*70 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 918 |  |
| 24 | 低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJY-1KV-3*185+2*95 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 1148 |  |
| 25 | 低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJY-1KV-3*120+2*70 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 688 |  |
| 26 | 低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJY-1KV-3*25+2*16 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 115 |  |
| 27 | 低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJY-1KV-4*95+1*50 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 302 |  |
| 28 | 低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJY-1KV-4*70+1*35 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 1280 |  |
| 29 | 低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJY-1KV-4*50+1*25 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 830 |  |
| 30 | 低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJY-1KV-4*35+1*16 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 682 |  |
| 31 | 低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJY-1KV-4*25+1*16 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 1327 |  |
| 32 | 低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJY-1KV-5*16 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 626 |  |
| 33 | 低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJY-1KV-5*10 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 3518 |  |
| 34 | 低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJY-1KV-5*6 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 560 |  |
| 35 | 低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJY-1KV-3*10 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 300 |  |
| 36 | 低烟无卤阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJY-1KV-1*240 | GB/T 12706.1-2008 | 米 | 40 |  |
| 37 | 低烟无卤控制电缆 | WDZA-KYJY-8*1.5 | GB/T9330-2008 | 米 | 100 |  |
| 38 | 接地导线 | BV-0.45/0.75KV-25mm² | GB/T5023-2008 | 米 | 600 |  |
| 39 | 低烟无卤阻燃铜芯导线 | WDZA-BYJ-0.45/0.75KV-2.5mm² | GB/T5023-2008 | 米 | 31805 |  |
| 40 | 低烟无卤阻燃铜芯导线 | WDZA-BYJ-0.45/0.75KV-4mm² | GB/T5023-2008 | 米 | 110301 |  |
| 41 | 低烟无卤阻燃铜芯导线 | WDZA-BYJ-0.45/0.75KV-6mm² | GB/T5023-2008 | 米 | 6117 |  |
| 42 | 低烟无卤阻燃铜芯导线 | WDZA-BYJ-0.45/0.75KV-10mm² | GB/T5023-2008 | 米 | 2913 |  |
| 43 | 低烟无卤耐火铜芯导线 | WDZAN-BYJ-0.45/0.75KV-2.5mm² | GB/T5023-2008 | 米 | 13848 |  |
| 44 | 低烟无卤耐火铜芯导线 | WDZAN-BYJ-0.45/0.75KV-4mm² | GB/T5023-2008 | 米 | 11170 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 198901 |  |

附件2            竞价申请表

竞价项目编号：JAWZ-2019-440

| 竞价供应商 |  | 竞价项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 法人委托人 |  |
| 资质等级及证号 |  | 营业范围 |  |
| 竞价联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 申请竞价包件号及说明： 竞价供应商（章） 年 月 日 |  |  |  |
| 审查意见： 采购人（章） 年 月 日 |  |  |  |