附件3

中建二局东北分公司 天旗·春阳丽景项目电缆电箱采购  招标公告

1. 招标条件

根据中国建筑第二工程局有限公司（以下简称：中建二局）采购管理方针，东北分公司（单位/区域） 电缆电箱 （物资品种）已具备招标条件，招标项目为 天旗·春阳丽景项目  ，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标内容

2.1项目概况：  本工程为群体工程，位于洋浦大街与大连路交汇北行400米，规划总建筑面积552657.41㎡，其中地下建筑面积147868.29㎡，地上建筑面积404789.12㎡， 包括 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#十六栋住宅楼，其中1#、3#~12#楼为高层30-33层住宅，2#、13#~16#楼为高层18层住宅。17#、18#、19#、20#四栋商业用房。

2.2招标内容（清单）：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 数量 | 不含税 单价 （元） | 不含税总价（元） | 增值税税率 | 含税 单价 （元） | 含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | YJLV22-4*240+1 | 米 | 4000 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电缆 | YJLV22-4*95+1 | 米 | 5000 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电缆 | YJLV22-4*70+1 | 米 | 8000 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电缆 | YJLV22-4*50+1 | 米 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电缆 | YJLV22-4*185+1*95 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电缆 | YJLV22-3*120+2*70 | 米 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 7 | 电缆 | YJLV22-5*16 | 米 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 8 | 电缆 | YJLV22-3*4 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电缆 | YJLV22-4*300+1*185 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 10 | 电缆 | 4*35+1 | 米 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 11 | BV线 | 2.5² | 米 | 20000 |  |  |  |  |  |
| 12 | BV线 | 4² | 米 | 20000 |  |  |  |  |  |
| 13 | BV线 | 10² | 米 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 14 | BV线 | 16² | 米 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 15 | 橡套电缆 | YC3*2.5+2 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 16 | 橡套电缆 | YC3*4+2 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 17 | 橡套电缆 | YC3*6+2 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 18 | 橡套电缆 | YC3*10+2 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 19 | 橡套电缆 | YC3*16+2 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 20 | 橡套电缆 | YC3*25+2 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 21 | 橡套电缆 | YC3*35+2 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 22 | 橡套电缆 | YC3*50+2 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 23 | 橡套电缆 | YC3*6 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 24 | 橡套电缆 | YC3*10 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 25 | 橡套电缆 | YC2*4 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 26 | 橡套电缆 | YC2*6 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 27 | 通橡胶电线 | 3*4 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 28 | 通橡胶电线 | 3*25+1 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 29 | 通橡胶电线 | 3*16+1 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 30 | 通橡胶电线 | 3*4+2 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 31 | 通橡胶电线 | 3*10+2 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 32 | 工业插座箱 | 总闸200A，分闸100A，漏电4P100A，工业插座5*63 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 33 | 钢筋二级箱 | 总闸400/200A，分闸100A，漏电4P100A | 台 | 12 |  |  |  |  |  |
| 34 | 楼层二级箱 | 总闸200A，分闸100A，63A，40A，漏电4P100A,4P63A,4P40A | 台 | 75 |  |  |  |  |  |
| 35 | 4#塔吊二级箱 | 总闸200A，分闸4P160A，4P63A，漏电4P100A,漏电4P63A | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 36 | 时控开关箱 | 总闸3P32A，交流接触器3210，时控开关3167，漏电3P32A | 台 | 25 |  |  |  |  |  |
| 37 | 开关箱 | 总闸100A，分闸3P40A，3P32A,3P20A,3P20A,漏电3P40A，3P32A,3P20A,3P20A | 台 | 15 |  |  |  |  |  |
| 38 | 动力箱 | 总闸160A，分闸100A，40A,漏电4P100A,4P40A | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
| 39 | 空开箱 | 空开3P63A，空开2P32A，空开2P40A，空开2P60A漏电2P32A | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 40 | 一级配电箱 | 总闸630A，分闸160A，250A，漏电160A，250A，三相四线电表450V，互感器600/5 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |
| 41 | 工人生活区二级箱 | 总闸160A，分闸100A，漏电100A | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 42 | 三级配电箱 | 总闸100A，分闸3P60A，漏电4P60A | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
| 43 | 施工升降机二级箱 | 总闸400A，分闸400A，40A，250A，63A，分闸40A，防爆插头 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
| 暂估合同额：元，其中含税: 元，不含税: 元，税金： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3招标结果适用范围：  吉林省长春市天旗·春阳丽景项目 （项目/城市/区域/时间区间等信息）。

3. 投标人资格要求

- 3.1、具备法律主体资格，具有独立订立及履行合同的能力。

- 3.2、具备一般纳税人资格，可开具增值税专用发票。

- 3.3、具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可；在国家有关部门和行业的监督检查中没有不良记录。

- 3.4、具有一定的经营规模和服务能力。

- 3.5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3.6、满足以上要求且经中建二局东北分公司资格审查通过的分供方。

4. 投标报名

4.1报名时间：截止     年    月    日        ，逾期不再接受投标单位的报名。

4.2报名方式：采取网上报名方式，通过“云筑网”上进行报名（网址http://www.yzw.cn/），不接受其他方式报名。说明：

①已在“云筑网”完成正式分供方注册的投标人，直接登录“云筑网”（网址http://www.yzw.cn/）输入用户名和密码，成功登录后签收招标公告并点击报名；

②未在“云筑网”注册的投标人，需先登录“云筑网”（网址http://www.yzw.cn/）网页注册成功后，再行报名。

需上传云筑网资料：

①《企业情况表》(具体详见附表1)；

②《法定代表人身份证明》(具体详见附表2)；

③《法定代表人授权委托书》(具体详见附表3)；

④营业执照复印件；

⑤一般纳税人资质证明；

⑥法人身份证复印件；

以上所有资料须提供加盖公章扫描件，请各投标单位务必认真填写并按要求提供相应的证明资料，投标人应保证本表所填内容真实有效，如与事实有出入，则取消报名资格或视为无效投标。

4.3说明：已在“中国建筑电子商务平台”完成正式供应商注册的投标人，直接登录平台输入用户名和密码，成功登录后签收对应的招标公告并点击报名；未在“中国建筑电子商务平台”注册的投标人，需先通过平台网页进行注册，注册信息通过审核合格后，再进行报名。“中国建筑电子商务平台”（网址http://www.cscec-buy.com/index.do）

5、发布标书时间

招标人将告知投标人是否通过资格预审，对通过资格预审的投标人发布招标文件，时间另行通知。

联系人：               联系电话：

年   月   日

## 附表1、企业基本情况表

| 注：1、本表作为资审资料的重要部分，务必认真填写，不得涂改。 企业名称(盖章) |  |  |  |  |  |  |  | 组织机构代码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型 | - 有限责任公司 □股份有限公司 - 中外合资企业□全民所有制企业 □ 集体所有制企业□独资企业 |  |  |  |  |  |  | 上年度销售额 |  |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |  |  |
|  | 发证时间 |  |  |  |  |  | 营业期限 |  |  |  |  |  |
| 税务登记证书和代理情况 | 一般纳税人 税号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 代理品牌 代理等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被授权投标人情况 | 姓 名 |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系 电话 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |
|  | 通讯 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮编 |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |

2、投标方应保证本表所填内容真实有效，如与事实有出入，则视为无效投标。

3、投标报名时均要上传《企业基本情况表》、《法人代表人身份证明》及《法定代表人授权委托书》签字盖章扫描件。

## 附表2 法定代表人身份证明

投标方名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：       系                 （投标方名称）的法定代表人（职务：       电话：         ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标方：                      （盖单位章）

年     月     日

## 附表3 法定代表人授权委托书

致： XXXXXXXXXXXXXXX

本授权书声明：位于（公司地址）                                     的            （公司名称）               的（法定代表人姓名）代表本公司授权（被授权人姓名）为本公司的唯一合法代理人，代表本公司参加XXXXXX采购招标活动，并在整个招标采购活动中，以本公司名义全权处理包括递交企业和产品投标资质材料，确认投标相关信息，投标产品报价、议价，交纳相关费用，签订框架协议，执行和完成采购周期内的售后服务等一切与之有关的事务，并保证所提供的资质证明材料真实、合法、完整、有效。被授权人无转委托权。

授权期限为：2018年   月    日起至本次采购期结束。授权期限内无特殊情况不变更合法代理人（被授权人）。

法定代表人：(签字)                            被授权人：(签字)

授权单位名称：（盖章）                        联系电话：

授权人）

居民身份证复印件

粘贴处(正面)

代理人（被授权人）

居民

代理人（被身份证复印件

粘贴处(反面)

加盖

单位印章