技术要求

部门班组：配电一班

提报日期：2019.08.07

联系人：崔鹏65775（13512856721）

费用科目：节能一体化改造-安装工程-开式泵变频改造－材料

| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 采购数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101300649 | 电力电缆\YJV22\3*120MM2+1*70MM2\0.6／1KV | 100M | 符合国标，型号一致 |
| 2 | 100235796 | 控制电缆\ZR-KVVP\4*2.5MM2 | 100M | 符合国标，型号一致 |
| 3 | 100898756 | 控制电缆\ZR-KVVP22\6*1.5MM2\450／750V | 1600M | 符合国标，型号一致 |
| 4 | 101883895 | 通信、通讯电缆\DJYPVP\4*2*1.5MM2 | 300M | 符合国标，型号一致 |
| 5 | 101731747 | 电力电缆\ZC-YJV\4*10MM2+1*6MM2\0.38／0.66KV | 300M | 符合国标，型号一致 |
| 6 | 101361835 | 耐火堵料\防火泥\DR-A2-SG60 | 50kg | 型号一致 |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |