中国华能集团有限公司

玉环分公司1、3号机组增容提效改造部分低压电缆采购项目

物资采购

询价采购文件

采购编号：    FZB-2021-012

| 采购人 | ： | 华能国际电力股份有限公司玉环分公司 |
| --- | --- | --- |
| 日 期 | ： | 2021年5月 |

目 录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知及前附表	8

1. 适用范围	9

2. 定义	10

3. 询价费用	10

4. 现场踏勘	10

5. 采购文件的构成	10

6. 采购文件的澄清、修改、补充	11

7. 编制基本要求	11

8. 语言和计量单位	11

9. 报价	11

10. 报价货币	12

11. 响应保证金	12

12. 采购有效期	12

13. 响应文件递交截止时间及地点	13

14. 响应文件的修改和撤销	13

15. 询价小组	13

16. 开启响应文件	13

17. 评审方法	13

18. 确定成交供应商	13

19. 采购结果公告	13

20. 成交通知	14

21. 签订合同	14

22. 其他需要补充的内容	14

第三章 评审办法	14

1、总则	14

2、评审方法	14

3、评审程序	14

4、推荐成交供应商	15

第四章 合同条款及格式	16

第五章 采购需求	39

第六章 响应文件格式	48

一、授权委托书	51

二、报价部分	52

三、商务部分	57

四、技术部分	58

第一章 采购公告

第一章 采购公告（合格供应商公开）

玉环分公司1、3号机组增容提效改造部分低压电缆采购项目物资采购

采购公告

采购编号：  FZB-2021-012

## 1. 采购条件

本项目  玉环分公司1、3号机组增容提效改造部分低压电缆采购项目物资采购  采购人为  玉环分公司  ，资金来源为  企业自筹 ，该项目已具备采购条件，现对  华能玉环分公司1、3号机组增容提效改造部分低压电缆采购项目物资采购  进行合格供应商公开询价。

## 2. 项目概况与采购范围

#1、#3机组增容改造需增加部分低压负载，新增负载后部分动力电缆需重新敷设，鉴于上述原因，计划采购低压动力电缆用于增容改造配套设备。

本次采购主要包括3种电缆, 清单如下:

| 序号 | 物资编码 | 物料描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 101575266 | 电力电缆\ZR-YJV\3*25MM2+1*16MM2\0.38／0.66KV | 30 | 米 |
|  | 102213966 | 电力电缆\ZR-YJV\3*50MM2+1*25MM2\0.38／0.66KV | 30 | 米 |
|  | 102240504 | 电力电缆\ZR-YJV22\3*150MM2+1*70MM2\0.38／0.66KV | 920 | 米 |

要求在合同签订后10日内送货至玉环分公司。

## 3. 供应商资格要求

3.1 通用条件：

供应商须为集团公司级、采购人所属的二级单位或采购人供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停采购活动的期限内。

（对于已在中国华能集团有限公司电子商务平台（以下简称电子商务平台）注册成为潜在供应商的，潜在供应商须通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动。对于未在中国华能集团有限公司电子商务平台注册的供应商，首先应在中国华能集团有限公司电子商务平台注册成为潜在供应商，潜在供应商通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动）。

3.2 专项条件：

- 3.2.1供应商应具有《全国工业产品生产许可证》(许可产品：电缆)，并提供证明文件。

3. 3 是否允许联合体： 不允许  。

3. 4 是否接受代理商：本项目不允许代理商投标。  。

3. 5 应具备的其他要求： 无。

## 4. 采购文件的获取

4.1 有意向的供应商可从 2021 年5月 * 日  时起至  2021年5月  * 日 * 时止（北京时间，下同），登陆电子商务平台进行报名。（以平台公告时间为准）

4.2 采购文件下载：通过电子商务平台下载采购文件，采购文件费：  0   元。

## 5. 响应文件的递交

5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台，完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询价资格。

5.2 递交时间截止后，在电子商务平台开启响应文件。

5.3 响应文件的递交截止时间：2021 年5月 * 日 * 时 *分；响应文件解密开始时间：同递交截止时间。（以平台公告时间为准）

## 6. 发布公告的媒介

本次采购公告在电子商务平台（http://ec.chng.com.cn/）发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，采购人、采购代理机构概不负责。

## 7. 联系方式

| 采 购 人： | 华能玉环分公司 |
| --- | --- |
| 地 址： | 浙江省玉环市大麦屿开发区 |
| 邮 编： | 317600 |
| 联 系 人： | 商务：何先生 电话0576-87178064 |
|  | 技术：王 工 电话0576-87178062 |

2021 年 5月 * 日

第二章 供应商须知及前附表

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人及联系方式 | 详见第一章采购公告 |
| 4.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 6.1 | 采购文件的澄清、修改、补充 | 供应商需在_2021_年_5_月__*_日前发出澄清问题，采购人将在收到澄清后24小时内回复。（平台公布时间为准） |
| 9.6 | 最高限价 | 无 □有，最高限价： |
| 9.7 | 采购代理服务费 | 无 □有，服务费收取标准： |
| 10 | 报价货币 | 人民币 □其他： |
| 11.1 | 响应保证金 | 无 □有，按照以下方式： 响应保证金的金额： 响应保证金的形式： 响应保证金的递交截止时间为：__ __年 月 日 时之前 开户银行及账号如下： 账户名称： 开户银行： 账 号： |
| 12.1 | 采购有效期 | 自响应文件递交截止时间起 120 个日历日 |
| 13 | 响应文件递交截止时间及地点 | 响应文件递交截止时间：（平台公布时间为准） |
| 16.1 | 开启响应文件的开始时间及地点 | 开启响应文件开始时间：（平台公布时间为准） |
| 16.2 | 谈判时间及地点 | 谈判开始时间__2021__年 5 月 * 日 * 时 * 分（平台公布时间为准） 谈判地点：华能集团电子商务平台 |
| 21.3 | 履约担保 | 不提供 □提供，履约担保金额： 履约担保形式： |
| 22 | 其他需要补充的内容 | 请供应商在报价时同步将商务、技术、价格文件电子版（须按照要求格式签字或盖章后扫描制作成PDF文件）正本1份上传电子商务平台。 |

备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

## 1. 适用范围

本采购文件仅适用于本项目公告中所述项目。

## 2. 定义

2.1 采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。

2.2 供应商：指响应询价采购，参与询价竞争的法人或其他组织。

2.3 成交人：指最终被授予合同的供应商。

## 3. 询价费用

供应商应承担与其参加询价有关的所有费用。不论询价过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 4. 现场踏勘

4.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

4.2 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.3 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

## 5. 采购文件的构成

5.1 采购文件由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章	 采购公告/采购邀请函

第二章	 供应商须知及前附表

第三章	 评审办法

第四章	 合同草案

第五章	 采购需求

第六章	 响应文件格式

5.2 供应商下载采购文件过程中，如发现下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件发售期内联系电子商务平台客服热线。如果供应商不按上述要求提出而造成不良后果，电子商务平台不承担责任。

5.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其竞争性谈判被拒绝。

5.4 响应文件一经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。

5.5 由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致询价失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。

## 6. 采购文件的澄清、修改、补充

6.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出。在谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人/采购代理机构可主动地对采购文件进行修改、补充。

6.2采购文件的澄清和修改将以书面形式通知供应商。采购文件的澄清和修改均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。

6.3 为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长询价文件的递交截止时间，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。

## 7. 编制基本要求

7.1 供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第六章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。

7.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。

7.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。

7.4如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。

## 8. 语言和计量单位

8.1 响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。

8.2 除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

## 9. 报价

9.1 供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。

9.2 供应商报价应包括供应商成交后为完成采购项目规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

9.3 供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。

9.4 供应商不得以低于成本报价。

9.5 响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

9.6 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。

9.7 采购代理服务费按照供应商须知前附表规定收取的，采购代理服务费由供应商计入报价，但不单独列项，成交人须一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。

## 10. 报价货币

采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。

## 11. 响应保证金

11.1应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的一部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。

11.2 任何未按第11.1款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。

11.3 发生下列情况之一，响应保证金可不予退还：

（1）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；

（2）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。

11.4 响应保证金的退还

成交人与采购人签订合同后5日内，采购人/采购代理单位向成交人退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。

## 12. 采购有效期

12.1 采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。竞争性谈判有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

12.2 采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出竞争性谈判，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。

## 13. 响应文件递交截止时间及地点

13.1供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交至电子商务平台。

13.2 采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

## 14. 响应文件的修改和撤销

14.1 供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。

14.2 供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。

## 15. 询价小组

15.1 采购人将按照《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及有关法律、法规的规定组建询价小组。

15.2 询价小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交供应商。

## 16. 开启响应文件

16.1 在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。

16.2 供应商须根据供应商须知前附表规定的谈判时间及地点参加谈判。

## 17. 评审方法

评审将严格按照采购文件第三章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。

## 18. 确定成交供应商

采购人按采购决策程序确定成交供应商。

## 19. 采购结果公告

采购人确定成交供应商，询价采购结果在电子商务平台进行公告。

## 20. 成交通知

20.1 采购人向成交人发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。

20.2 《成交通知书》将构成合同的组成部分。

## 21. 签订合同

21.1 成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按谈判双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。

21.2 采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。

21.3 采购文件中要求成交人提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。

## 22. 其他需要补充的内容

第三章 评审办法

## 1、总则

1.评审依据

1.1《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及相关法律法规；

1.2采购文件及其有效的补充文件。

2.评审原则

评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

## 2、评审方法

本项目采用经评审的最低价法。

## 3、评审程序

询价小组评审包括初步评审和详细评审两部分。

1. 初步评审

询价小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：

1.1 供应商资格条件不满足采购文件要求；

1.2 供应商未按采购文件要求提交响应保证金或金额不足（如有）；

1.3 响应文件附有采购人不能接受的条件；

1.4 供应商报价超出最高限价（如有）；

1.5 国家相关法规规定的其它否决条款。

如发生上述条款中的任何一项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。

2. 详细评审：详细评审包括商务、技术和价格评审。

2.1 商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括资格条件、交货时间、付款条件等。

2.2 技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求；主要包括采购需求是否符合要求。

2.3 报价评审，询价小组对供应商的报价文件进行比较。询价小组不得同某一供应商就其报价进行谈判。

如详细评审阶段，商务和技术评审中有一项不通过，将视为否决供应商投标。不再进入后续评审。

3. 评审报告

3.1 在评审各阶段的结论，如评委有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。

3.2 询价小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果询价小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，评标委员会应当对此做出书面说明，并记录在案。

## 4、推荐成交供应商

询价小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且总价报价最低的原则，推荐成交供应商。若经评审的响应文件报价相同，按供应商业绩个数从多到少排序；若业绩仍相同，按供应商注册资本金从多到少排序。

第四章 合同条款及格式

玉环分公司1、3号机组增容提效改造部分低压电缆采购项目物资采购采购合同

- 合同双方：

华能国际电力股份有限公司玉环分公司，以下简称买方。

------------------------------------------------，以下简称卖方。

买卖双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用原则，经充分友好协商达成协议，同意按以下条款签订本合同。

- 合同总价格

- 合同项目的总价为XXXX元人民币（大写：XXXX元整）(税率:13%)上述合同总价为固定价格。合同执行过程中如遇国家调整增值税税率，则按调整后税率执行，同时合同总价按不含税价不变的原则进行相应调整！

- 付款方式

  - 本合同使用人民币，以电汇方式付款。

  - 买方收到卖方应提交的验收申请和下列单据，经到货验收合格后三十天内将合同总价的90%，总计￥--------元人民币（大写：------），支付给卖方作为到货设备款。

- 合同总价（100%）价格的增值税发票（税率13%）正本一份。

- 设备到货清单1份。

  - 以到货验收合格日期起12个月。质保期满且通过最终验收，卖方提交的下列单据，经审核无误后三十天内向卖方支付合同总价的10%，计￥----人民币（大写：----）：

- 买方签发的合同设备的最终验收证书副本一份。

- 正式收据正本一份。

- 交货时间与地点

交货时间：在合同签订后30天内送货至玉环分公司（若供应商投标时的承诺交货期短于招标文件要求，按照供应商投标时的承诺）完成供货到玉环分公司。

交货地点：华能玉环分公司物资仓库。

备注：随货物提供到货物资清单一份。

- 包装与交货方式

卖方提供的合同货物，应有适合于公路长途运输、多次搬运与装卸的坚固包装，保证合同设备在运输与装卸、安装、验收过程中完好无损。

- 技术资料的交付：随设备一起交货，在满足合同技术要求情况下，提供设备的原产地证明或报关单等证明文件，以备买方核查是否为进口件。如卖方不能按照买方要求提供上述文件，买方有权拒付货款。

- 质量保证、所有权担保、知识产权担保

  - 卖方所供设备应是全新的、技术先进的、并且是成熟可靠的。卖方应对所提供的所有设备与配套件包括外购件的质量负责。

  - 双方确认的本合同设备的品牌、供货商及分包商，未经买方同意不得改变。

  - 对卖方选择的设备分包商，必须事先经买方确认。卖方应对分包设备的设计、质量、交货进度、接口、技术服务等技术和商务方面的问题负全责。

  - 如果在合同执行过程中发现短缺、或经复检确认存在质量问题，卖方应在买方要求的时间内，将上述短缺补齐或更换，由此产生的一切费用由卖方承担。

  - 现场质量验收如出现现场不可修复的缺陷，卖方应无偿进行重新供货,同时承担由于耽误工期而造成的损失。

  - 在安装与调试过程中，如果因为卖方原因而造成某个设备报废，卖方应负责补供这个报废的设备，由此产生的一切费用由卖方承担。

  - 在质量保证期内，由于卖方的原因造成的设备的损坏或潜在缺陷，，卖方及时派专人到现场负责修复或更换，其费用均由卖方负责。如阀门使用过程中出现质量问题卖方未及时处理或未提供处理方案，买方可单方终止付款，并扣卖方该合同的全部质保金。

  - 在使用期间，由于设备原因, 不能达到技术协议所规定的性能保证指标时，卖方应负责对设备进行免费维修，直到设备正常使用。

  - 在质保期内，由于设备质量原因所造成的损坏，卖方应免费给予更换。

  - 标的物所有权担保：卖方保证对本合同下的产品在向买方交付并转移所有权之前拥有合法的所有权，且该产品无设定任何不为买方所知的他物权，如留置权、抵押权等。即保证买方依照本合同取得该产品所有权后，不会为任何第三方对该产品提出异议或追索，否则，卖方应尽力维护买方对该产品的所有权，并承担因此给买方造成的全部损失。

  - 知识产权担保：卖方承诺并保证对其向买方提供的产品或服务所采用的技术及方案等拥有合法的知识产权或合法的使用权。若买方因购买或使用卖方提供的产品而被任何第三方就知识产权侵权提出仲裁、诉讼等索赔请求，卖方应尽力积极配合买方进行仲裁或诉讼，必要时尽其可能地直接参与到买方为此而进行的仲裁或诉讼活动中，并承担因此给买方造成的全部直接损失及不能完全履行合同的违约责任。

- 违约责任：合同任何一方不能按照本合同的约定履行合同义务的，应遵循诚实信用的原则要求对方承担违约责任。

  - 如果卖方未能按本合同的规定交货时（人力不可抗拒事件除外），经买方书面提醒后的（30个工作日）内仍拒绝履行，买方有权自催告期结束后的第二天起按下列比例向卖方收取扣款：交货期期每延迟一天扣除卖方合同总金额的0.1%，按日计算 。工期延迟的扣款总金额不超过合同总价的10%。对卖方迟交扣款，并不解除卖方按照合同继续交货的义务。

  - 如果由于卖方责任所造成的修理或换货而使合同设备的起动延误时，卖方虽已承担了修理或换货的义务，但还应按工期延迟扣款，时间从发现缺陷之日开始计算至该设备纠正缺陷后或在现场完成修好的日期为止。如果卖方要求在现场进行修理，买方应尽量提供充分的合作，发生的费用将由卖方负担。

- 纠纷解决方式：双方因本合同发生的一切争议应由双方协商一致解决；不能达成一致的，任何一方可向台州仲裁委员会申请仲裁，仲裁费用除另有约定外，由败诉一方承担。在仲裁期间，除提交仲裁的事由外，合同仍应继续履行。

- 合同生效、变更及其他：

10.1本合同一式6份，买方执4份，卖方执2份，具有同等法律效力。自双方授权代表签字并盖章后生效。

10.2未经买方同意卖方不得对本合同的内容（包括附件）作任何变更，但买方可以在征得卖方同意后对合同内容进行变更，修改，取消或补充。

10.3合同执行过程中如遇国家调整增值税税率，则按调整后税率执行，同时合同总价按不含税价不变的原则进行相应调整！

10.4如果卖方有违反或拒绝执行本合同规定的明确意思表示或者行为时，买方应以书面形式通知卖方加以纠正。卖方在接到通知后三十天内应对该项违反做出修正。如果得不到纠正，买方有权宣布暂停本合同的一部分或全部。对于这种暂停，买方无须出具变更通知书，由此而发生的一切费用和损失将由卖方负担。

10.5双方任何一方未取得另一方事先书面同意，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。卖方在取得买方同意后而选定的分包商应被视为同卖方一样为履行本合同对买方承担责任，卖方应对其分包商的行为承担全部责任。

10.6本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得泄露给与合同设备无关的第三方，除非合同另有规定。

合同双方签字、信息页（本页为合同不可缺少的组成部分）

买方：                                   卖方：

华能玉环分公司                            ***************************

法人代表或委托代理人签字：	法人代表或委托代理人签字：

日   期：                               日   期：

| 买方信息： 名称：*************** 地址：浙江玉环县大麦屿街道下青塘 邮政编码：317604 联系人：***** 电话： 0576-87178064 传真： 0576-87177000 开户银行：*************** 账号：*************** 税号：*************** | 卖方信息： 名称：********************** 地址：************************** 邮政编码：******************** 联系人：******************** 电话：*********** 传真：********************* 开户银行：********************** 账号：************************** 税号：************************ |
| --- | --- |

## 合同附件一    技术协议

以招标文件第三卷为基础，由买卖双方共同签订。

## 合同附件二   供货范围及分项价格表

- 合同附件三  廉洁协议

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于招投标法、合同法等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反国家法律法规和廉政建设的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受任何形式的现金、储值卡有价证券、支付凭证及贵重物品等。

（二）不准以任何名义向乙方索要合同以外的各种费用，不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便，不准借用乙方的通讯工具、交通工具和高档办公用品等，不准接受乙方的各种变相资助。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准借用任何名义（包括甲方亲属、亲友）参与乙方股份，不准利用职权和职务影响为个人、亲属、亲友谋取不正当利益。

（六）除合同特别约定外，不准向乙方介绍或指定项目分包或相关单位；不准向乙方推销或指定使用各种材料及设备等；不准利用职权为其它单位和个人向乙方推销各种材料及设备等提供方便。

（七）不准在非工作场所接受乙方工作人员对该项目有关事项的问询；不准利用商业秘密、业务渠道等谋取个人私利，或将其提供、泄漏给乙方或其它单位和个人。

（八）在资质审核、公开招投标、定（议）标、合同签订、验收和结算过程中，必须遵守电厂内控程序的规定，不得违背诚信与公正原则，不得向乙方单位或个人提出合同约定以外的其它无理要求，不得故意刁难乙方单位，影响正常的业务开展。

（九）甲方如果发现乙方有违反自身廉洁责任之行为者，应予以坚决抵制，并及时向电厂纪检监察部门反映，主动上交现金、储值卡有价证券、支付凭证及贵重物品等。

第三条  乙方的责任

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送或变相赠送现金、储值卡、有价证券、支付凭证及贵重物品等，不准向甲方人员许诺、暗示实施经济回扣等各种商业贿赂及不正当交易行为，诱惑甲方人员影响公务。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等。

（六）不准利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等；不准为谋取自身利益与甲方人员就合同的谈判、签订、履行及违约责任的追究等私下进行交涉，以达成伤害甲方利益的某种默契。

（七）甲方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。

（八）乙方如果发现甲方有违反自身廉洁责任之行为者，应予以坚决拒绝，并可通过电话、信件等形式进行举报。

举报电话：0576-87177088

厂内举报信箱位置：电厂综合楼一楼南楼梯侧

举报信件邮递地址：浙江省台州市玉环市大麦屿开发区华能玉环分公司 纪检审计部收 邮编：317604

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定甲方单位给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。乙方单位有权取消或中止合同。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定由乙方单位给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。同时甲方单位有权取消或中止合同，并取消乙方的合格承包商、供应商资格。

（三）双方应自觉履行本协议书并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。乙方举报甲方违规违纪行为的，甲方有责任为乙方举报人保密，并保证乙方不会在正常业务中受不公平待遇。

第五章 采购需求

技术规范

、总则

1.本技术规范书适用于华能玉环分公司1号、3号机增容改造部分低压电缆设备的功能设计、结构、性能、安装、试验、验收及售后服务等方面的技术要求。

2.本技术规范书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准和协议的条文，投标方保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的产品及其相应服务。

3.投标方提供的产品应完全满足本技术规范书和标准的要求。

4.投标方应执行本技术规范书书所列标准。有不一致时，按较高标准执行。在签订合同之后，招标方有权提出因标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

5.接到预中标通知书后1周内，投标方应提出合同设备的设计﹑制造﹑检验/试验﹑装配﹑安装﹑调试、试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给招标方，由招标方确认。

6.投标方所供产品应通过权威检测部门的产品检验。

二、技术要求

1.总则

1.1 投标方的工作范围

1.1.1 按照本技术规范书要求提供相关国家标准，并包括其各项服务。

1.1.2 必须提供电缆质量报告、各性能指标及有关安装使用说明资料、厂家出厂报告、产品合格证等相关资料。

1.1.3 对在质量验收时，发现存在质量问题的电缆应有义务更换。

1.2 招标方的工作范围

1.2.1 负责对投标方提供的电缆进行验收，发现问题应及时与投标方沟通，并及时进行处理或更换。

1.3 在收到招标文件后，投标方应对本技术规范书的要求逐条响应，否则视为非实质性响应。

1.4 本技术规范书作为合同的附件，经招投标双方确认后与合同正本具有同等的法律效力。

2.标准和规范

2.1 电缆包括投标方向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求。

2.2 电缆均须遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会(IEC)标准、国际单位制(SI)标准和NEMA等国际标准，包括其附录。当上述标准不一致时按高标准执行。

- GB/T 12706.2-2002    额定电压1kV（Um=1.2kv）到35kV(Um=40.5kV)挤包绝

缘电力电缆及附件第二部分：额定电压6kV

（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆

- IEC 60502.2-1997    额定电压 1～30kV挤包绝缘电力电缆及其附件第二部

分：额定电压6kV～30kV电缆

- GB/T18380.3-2001    电缆在火焰条件下的燃烧实验第3部分成束电线或电缆

的燃烧实验方法

- IEC  332-3          电线电缆的成束燃烧实验

- GB/T 2951-1997      电缆绝缘和护套材料通用实验方法

- GB/T 3956           电缆的导体

- GB6995              电线电缆识别标志

- JB T 8137           电线电缆交货盘

- GB/T 3953           电工圆铜线

- GB/T 3956           电缆的导体

- GB12706.3-91	      交联聚乙烯绝缘电力电缆

- GB12706    		  额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆

- GB2951-2008		  电线电缆机械物理性能试验方法

- GB3048-2007		  电线电缆电性能试验方法

- GB311-83			  高压电气设备绝缘试验电压和试验方法

- GB6995.1-5-86		  电线电缆识别标识

- GB12666.5-90		  成束电线电缆燃烧试验方法

- GB12666.6-90		  电线电缆耐火特性试验方法

- JB1173-71			  橡皮和塑料电线电缆试验方法

- IEC183				  高压电缆的选择导则

- IEC287				  电缆连续额定电流的计算

- IEC331				  电缆的耐火特性

- IEC332-3			  电缆在火焰条件下的试验	第3部分

- IEC502				  挤包的固体电介质绝缘电力电缆（额定电压1kV-30kV）

- GB8191				  包装储运标志

上述法则和标准提出了最基本要求，当标准、规范之间出现矛盾时，投标方应将矛盾情况以书面形式提交用户，以便在开始生产前制定解决方案。

3.电缆主要技术参数如下表所示：

| 分类 | 型号 | 额定电压U0/U（kV） | 导体 材料 | 芯线长期允许最高温度（℃） | 绝缘 材料 | 护套 材料 | 屏蔽层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力电缆 | ZR-YJV22-3*150+1*70 | 0.6/1.0kV | 铜 | 90 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯、钢带铠装 | 铜带 |
| 电力电缆 | ZR-YJV-3*50+ 1*25 | 0.6/1.0kV | 铜 | 90 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 铜带 |
| 电力电缆 | ZR-YJV-3*25+ 1*16 | 0.6/1.0kV | 铜 | 90 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 铜带 |

4.电缆技术性能要求

4.1电缆均应按相应的国家标准制造，各项性能指标均不应低于国家标准中所规定的指标，并能在本工程的环境条件下安全、可靠地运行，电缆使用寿命应不少于40年。

4.2 电缆的导体及导线表面均应光洁，不得有任何缺损和毛刺。电缆应防潮（湿），防油，防酸。

4.3 交联聚乙烯绝缘电缆导体长期允许工作温度不应低于90℃，短路时允许最高温度不应低于250℃（短路时间不大于5秒）；聚氯乙烯绝缘电缆导体长期允许工作温度不应低于70℃，短路时允许最高温度不应低于160℃（短路时间不大于5秒）。

4.4 电缆外护套应具有打印的永久性标志（打印深度不超过15%的外护套厚度），其内容应至少包括如下：制造厂名称、额定电压、导体规格、导体数量、绝缘材料、护套材料、制造年份。

4.5 电缆应适合安装于户内户外，暴露于空气中、阳光中，敷设于保护管中，电缆桥架中，电缆沟（隧道）中。

4.6 电缆应适应于夏季的高温环境和冬季的低温环境，多油地区，火灾危险地区及虫害鼠害地区运行而不受损坏。

4.7 电缆应按以下颜色标识

4.7.1红、黄、兰色表示导线相位。

4.7.2黑色表示交流中性线。

4.8导体技术要求

4.8.1导体采用TR型无氧杆圆铜单线绞合而成，线芯为紧压导体，其组成、性能和外观符合国家标准的规定。

4.8.2导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边等，无凸起或断裂的单线；绞线绞制过程必须去除导体表面的毛刺，保证导体表面光洁，以防损伤绝缘层。

4.9绝缘技术要求

4.9.1绝缘为交联聚乙烯绝缘料，具有耐油、耐潮湿等特性，挤包在导体的绝缘性能符合产品标准的规定。

4.9.2 绝缘厚度平均值不小于规定的标称值，绝缘层横断面上任一点最薄点的厚度不小于标称厚度的90%-0.1mm；偏芯度不得大于10%。

4.10填充及成缆

4.10.1线芯电缆,需将两根或多根绝缘线芯按右向绞合在一起,成缆节距长度不大于缆芯直径的35倍，且节距应基本均匀一致。

4.10.2电缆成缆时采用填充，填充紧密、圆整。

4.10.3电缆成缆时，用一层无纺布绕包扎紧，重叠螺旋绕包，搭盖率不得低于25%。

4.11非金属外护套

4.11.1非金属外护套采用90℃黑色聚氯乙烯护套料(若有特殊防水要求的电缆宜采用PE外护套)，具有耐油、耐潮湿等特性，且应挤包在缆芯的包带层上或铠装层上。护套标称厚度符合产品标准之规定，任一点最小厚度不小于标称值的80%-0.2mm。

4.11.2 外护套表面紧实、圆整，其横断面无肉眼可见的砂眼、杂质和气泡以及未塑化好和焦化等现象。

4.12 电缆的护套上至少应喷印:制造厂名、产品型号、芯数、导体截面、额定电压、(其它标志如：制造年份和计米长度，按合同要求确定是否喷印)标志等的连续标志，前后两个完整标志间的距离应小于500mm，标志应字迹清楚、准确，容易辨认、耐擦。

4.13试验要求

4.13.1投标方应提供材料证明书和工厂试验数据，以证明符合相关技术要求。对于一些重要的检查和试验项目，招标方有权委托具备相关资质的机构进行检查和试验，一旦发现试验和检查项目不符合有关要求，投标方在接到招标方通知确认后，30个工作日内无条件更换同型号货物。具体试验项目应按照GB2951-2008《电线电缆机械物理性能试验方法》和GB3048-2007《电线电缆电性能试验方法》中相关要求执行。

4.13.2电缆到达招标方现场后招标方将按照GB51510-2016《电力装置安装工程电气设备交接试验标准》进行验收试验。

4.14 电缆在托架及导管中弯曲时，应能经受住产品标准的弯曲半径不小于10倍。对较长管路，为满足施工时不致超出电缆允许拉力及侧压力，投标方应提供导体的护套所允许的最大拉力及侧压力。

4.15 投标方应确保所提供的电缆的使用寿命不会受到本技术规范书中提供的环境条件的影响，当受到影响时，投标方应对这些条件进行鉴定，并以文字形式说明其影响。

4.16投标方所供电缆包装要求在钢木盘上交货，电缆盘能承受所有在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用或任何气象条件下在户外储存10年以上，电缆盘能承受在安装或处理电缆时可能遭受的外力作用并不会损伤电缆及盘本身。电缆端头可靠密封且伸长电缆盘侧面应在150-300mm。

4.17出厂的电缆绝缘良好，长度正确，必须整根电缆，动力电缆屏蔽铜带无断点，线芯无接头。投标方应以书面形式保证所提供的电缆如出现不合格情况必须无条件更换；投标方必须出具出厂电缆检验报告；投标方应以书面形式保证提供的电缆质量符合招标文件的技术要求。

4.18上述条款为最低要求，投标方应对上述条款逐一确认，任一处不满足和超过本要求的地方均应特别提出。

三、供货范围

- 1.一般要求

1.1 本技术规范书规定了设备的供货范围，投标方应保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合相关要求。

1.2 投标方应提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标方仍须在执行的同时补足。

- 2.供货范围

2.1本次招标所需的电缆供货清单如下：

| 序号 | 型号 | 截面（mm2） | 数量（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆\ZR-YJV22\0.6/1.0kV | 3*150+1*70 | 920 | 整根 |
| 2 | 电力电缆\ZR-YJV\0.6/1.0kV | 3*50+1*25 | 30 | 整根 |
| 3 | 电力电缆\ZR-YJV\0.6/1.0kV | 3*25+1*16 | 30 | 整根 |

四、设备、技术文件的交付进度

- 1.一般要求

1.1投标方提供的资料应使用国际法定计量单位，工作语言为汉语。资料除提供书面文件外，还应提供电子版文件。

1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3投标方资料的提交应及时充分，满足工程进度要求。

1.4投标方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合工程设计阶段，设备监造检验，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。投标方须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。后续设备有改进时，投标方也应及时免费提供新的技术资料。

1.6资料交付进度

设备验收前提供所有资料。

- 2.设备交货进度

2.1投标方应在合同签订后10天内将设备运至招标方现场。

2.2该交货进度将根据工程进展的实际情况加以调整，如有重大调整，投标方将提前10天书面通知投标方。

- 3.技术资料和图纸

3.1 投标方提供的技术资料一般可分为配合工程设计阶段，设备监造检验，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等五个方面。投标方须满足以上五个方面的具体要求。

3.2投标方资料的提交应及时、充分，满足工程进度要求。在接到中标通知后3天内给出全部技术资料和交付进度清单，并经投标方确认。

3.3投标方所需提交的资料文件至少应包括以下部分：

| 序号 | 名称 | 内容要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关技术资料 | 1.电缆终端电缆头制作工艺要求及注意事项。 2.电缆中间接头制作工艺要求及注意事项。 3.电缆日常使用、维护工艺要求及注意事项。 4.其他相关工艺要求。 | 4份 | 纸质版，电子版各1份（电子版分别包括word版和PDF版） |
| 2 | 试验报告 | 具体试验项目应包含GB2951-2008《电线电缆机械物理性能试验方法》和GB3048-2007《电线电缆电性能试验方法》中所要求项目。 | 3份 | 纸质版，电子版各1份（电子版分别包括word版和PDF版） |

3.4设备验收前投标方应提供所有资料。

五、质量保证

1.投标方应向招标方提供其质量保证证书，对所提供的产品的制造质量负全责。

2.订购的新产品除应满足本技术规范书外，投标方还应提供产品的鉴定证书。

3.投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括招标方的外购件在内）均应符合规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

4.电缆在安装施工或运行过程中发生故障，若招标方要求，投标方应在24小时内派专家积极协助招标方解决问题。即使招标方在验收后，逐一打开每盘电缆进行施工敷设时发现有电缆存在外壁破损情况，应由投标方负责处理修复。

5.所有对设备和材料有影响的生产、过程、安装及测试都必须由招标方监督。

6.质保期：产品质量保证期为电缆验收合格后1年时间。

7.在质保期内出现质量或性能问题，在招标方书面通知后投标方6小时内应给出实质性响应，24小时内做出解决方案，如需投标方人员到厂应在24小时内到达。对超出质保期的异常，投标方也应尽快给予服务，并只收工本费。如果投标方有产品的更新或发现有产品隐患，有义务及时告知招标方。

8.在质保期内电缆无论哪部分(包括外协件)属于制造质量问题而损坏，将扣除全部质保金，同时投标方应负责无偿修理或更换，质保期则从维修和更换部件、设备验收合格之日起重新算起。

第六章 响应文件格式

华能玉环分公司1、3号机组增容提效改造部分低压电缆采购项目物资采购公开询价

响 应 文 件

采购编号：

供应商：	        （盖章）

日  期：    年   月   日

目  录

一、授权委托书

二、报价部分

三、商务部分

四、技术部分

## 一、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改        采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。

供应商：（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字）

委托代理人：（签字）

年       月       日

注：如供应商法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。

## 二、报价部分

1.报价说明

1.1 本说明应与供应商须知、合同条款等文件一起参照阅读。

1.2 除合同另有规定外，报价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。

2.响应报价表

2.1报价汇总表（格式）

报价表

单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 报价 （元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华能玉环分公司1、3号机组增容提效改造部分低压电缆采购项目 |  | 报价为含税价 税率 13 % |
| 备注：报价含税费及相应的技术资料等费用 |  |  |  |

供应商名称：   （盖章）

年     月     日

2.2分项报价表

| 序号 | 物资编码 | 物料描述 | 数量 | 单位 | 单价 （元，不含税） | 税率 | 单价 （元，含税） | 价格小计 （元，含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 101575266 | 电力电缆\ZR-YJV\3*25MM2+1*16MM2\0.38／0.66KV | 30 | 米 |  | 13% |  |  |  |
|  | 102213966 | 电力电缆\ZR-YJV\3*50MM2+1*25MM2\0.38／0.66KV | 30 | 米 |  | 13% |  |  |  |
|  | 102240504 | 电力电缆\ZR-YJV22\3*150MM2+1*70MM2\0.38／0.66KV | 920 | 米 |  | 13% |  |  |  |
| 合计（含税，元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，以投标报价为准；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

2.  投标报价为指定地点交货价格（其中包括备品备件、专用工器具、运杂费用，运输、保险等费用无需单独列出）。在保证交货期的前提下，无论采用何种运输方式保持总价不变。

注3：我方承诺：投标总价满足招标文件中设备性能的要求及澄清后的技术条件、商务条件和供货范围，合同货物的单价已充分考虑到执行合同过程中的各种风险和费用，在合同签订有效期内为固定价格。

供应商名称：   （盖章）

年     月     日

## 三、商务部分

商务部分摘要表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 股权结构 | XX：A%； YY：B%； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似业绩列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

后附企业法人营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、类似业绩合同扫描件等资料影印件。

供应商全称：      （盖章）

日     期：

## 四、技术部分

供应商根据采购文件中技术规范的要求进行编制，需对实质性技术要求进行响应。